INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUERTO RICO

TEBI 1105 - Introducción a la Tecnología Biomédica

PRUEBA CORTA - MÓDULO 1A: EL TÉCNICO BIOMÉDICO

Nombre: ________________________________________    Fecha: _______________

Puntuación: _____ / 50 puntos

PARTE I: CIERTO O FALSO (10 puntos)

Instrucciones: Escriba C si la oración es cierta o F si es falsa. (2 puntos c/u)

_____ 1. El multímetro digital puede medir voltaje, corriente, resistencia y temperatura.

_____ 2. La ingeniería clínica se enfoca principalmente en la investigación y desarrollo de nuevos equipos.

_____ 3. El código O*NET actual para los técnicos de equipos biomédicos es 49-9062.00.

_____ 4. El mantenimiento preventivo es requerido para las acreditaciones hospitalarias.

_____ 5. Un BMET nivel III requiere aproximadamente 4 años de experiencia.

PARTE II: SELECCIÓN MÚLTIPLE (12 puntos)

Instrucciones: Seleccione la mejor respuesta y escriba la letra en el espacio provisto. (3 puntos c/u)

_____ 1. ¿Qué equipo se utiliza para visualizar formas de onda de señales eléctricas?

a) Generador de funciones

b) Simulador de paciente

c) Multímetro digital

d) Osciloscopio

_____ 2. ¿Cuál es el salario mediano anual de un BMET en Puerto Rico según O*NET?

a) $31,130

b) $20,610

c) $50,180

d) $62,630

_____ 3. ¿Cuál especialista BMET trabaja con equipos de rayos X, MRI y CT?

a) BMET Supervisor

b) BMET III

c) LES (Laboratory Equipment Specialist)

d) RES (Radiology Equipment Specialist)

_____ 4. ¿Cuál es el primer paso en el proceso de reparación de equipos?

a) Aislar el componente

b) Localizar la falla

c) Determinar la causa

d) Diagnosticar el problema

PARTE III: LLENA BLANCO (10 puntos)

Instrucciones: Complete las oraciones usando las palabras del banco. (2 puntos c/u)

BANCO DE PALABRAS

Asociado  |  Servicio  |  Calibración  |  DOT  |  CBET  |  Práctico  |  Preventivo

Asociado ¦ Servicio ¦ Calibración ¦ DOT ¦ CBET ¦ Práctico ¦ Preventivo

1. Un BMET ideal debe ser _______________, lógico y organizado.

2. La certificación _______________ es requerida para un BMET nivel III.

3. El mantenimiento _______________ es estructurado, documentado y requerido para acreditaciones.

4. La _______________ consiste en comparar un equipo con un estándar de referencia conocido.

5. El manual de _______________ contiene esquemas eléctricos y procedimientos de calibración.

PARTE IV: PAREO (8 puntos)

Instrucciones: Escriba la letra de la Columna B que corresponda con la Columna A. (2 puntos c/u)

| COLUMNA A | COLUMNA B |
| --- | --- |
| _____ 1. Ingeniería Biomédica | A. Genera señales de ECG, respiración y SpO2 |
| _____ 2. BMET I | B. Menos de 4 años de experiencia, trabaja bajo supervisión |
| _____ 3. LES | C. Investigación y desarrollo de equipos médicos |
| _____ 4. Simulador de Paciente | D. Especialista en equipos de laboratorio |

PARTE V: DEFINA (5 puntos)

Instrucciones: Defina el siguiente término en sus propias palabras.

1. BMET (Biomedical Equipment Technician):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

PARTE VI: EXPLICA (5 puntos)

Instrucciones: Conteste la siguiente pregunta de forma clara y completa.

1. Explique la diferencia entre el mantenimiento regular y el mantenimiento preventivo. ¿Por qué es importante el mantenimiento preventivo en un hospital?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________